附件：投标报价一览表

致采购人:深圳市龙华环境有限公司

经分析研究采购人提供的本次遴选公告内容，本投标人就龙华街道非市政道路路灯管养项目材料与设备采购的报价见下表所列：

| 采购项目 | 投标上限价 （万元） | 含税投标总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙华街道非市政道路路灯管养项目材料与设备采购 | / |  | - 1.投标报价总价为投标人履行本项目所发生的一切费用。 - 2.增值税税率 %。 |
| 合计 | 34万元 |  |  |
| 金额（大写） | 叁拾肆万元整 |  |  |

备注：

（1）以上所报价格均为含税价。投标人填报的投标报价总价不得超过投标报价上限,否则按无效标处理；

（2）如投标人提供的增值税专用发票税率不同时，则以不含增值税报价为最终评标价格（该评标价格仅作为评标时的依据，不能作为中标价格）。

（3）本项目投标报价的总价，包括材料费、人工费、运输费（含装卸货、包安装）、保险费、管理费、税金及其他乙方为履行本合同义务所发生的一切费用。

（4）如采购人接受本投标人的投标，本投标人将保证遵循国家和省、市相关法律、法规的要求和公告要求完成相关工作。在正式的合同协议制定和签署前，本报价连同采购人的中标通知书应为约束贵司、我双方的合同文件。

公司名称：

日期：  年  月  日

附件：龙华街道非市政道路路灯管养项目材料设备清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED路灯 | 60W LED路灯 4000K | 盏 |  | 1000 |  | 限定品牌：邦贝尔/朗波尔/GE |
| 2 | LED路灯 | 100W LED路灯 4000K | 盏 |  | 20 |  | 限定品牌：邦贝尔/朗波尔/GE |
| 3 | LED路灯 | 150W LED路灯 4000K | 盏 |  | 20 |  | 限定品牌：邦贝尔/朗波尔/GE |
| 4 | LED路灯 | 200W LED路灯 4000K | 盏 |  | 5 |  | 限定品牌：邦贝尔/朗波尔/GE |
| 5 | 景观灯 | 景观灯10-30W | 盏 |  | 20 |  |  |
| 6 | 灯臂 | Q235材质，长1.5m，直径60mm | 个 |  | 20 |  |  |
| 7 | 灯罩 | 庭院灯灯罩（3-5米高），直径30-50cm | 套 |  | 20 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 铜芯电缆3*2.5mm2 | 米 |  | 300 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 铜芯电缆5*6mm2 | 米 |  | 200 |  |  |
| 10 | 电缆保护管 | 联塑PVC32电缆保护管 | 米 |  | 200 |  |  |
| 11 | 井盖 | 压铸铁井盖800*800mm | 个 |  | 3 |  |  |
| 12 | 井盖 | 复合井盖600*600mm | 个 |  | 3 |  |  |
| 13 | 井盖 | 树脂井盖400*400mm | 个 |  | 3 |  |  |
| 14 | 时控器 | 正泰时控器 | 套 |  | 30 |  |  |
| 15 | 空气 开关 | 正泰空气开关 63A 3P | 套 |  | 10 |  |  |
| 16 | 空气 开关 | 正泰空气开关 63A 2P | 套 |  | 10 |  |  |
| 17 | 交流接触器 | 正泰交流接触器380V | 套 |  | 15 |  |  |
| 18 | 交流接触器 | 正泰交流接触器220V | 套 |  | 15 |  |  |
| 19 | 保险座 | 保险座220V 5A/10A | 套 |  | 20 |  |  |
| 20 | 铜接线端子 | 铜接线端子(DT-10) | 个 |  | 50 |  |  |
| 21 | 铜接线端子 | 铜接线端子(DT-16) | 个 |  | 50 |  |  |
| 22 | 灯门 | 路灯灯门 | 个 |  | 10 |  |  |
| 23 | 切割机 | 电动切割机 | 台 |  | 4 |  |  |
| 24 | 摇表 | 绝缘摇表 | 台 |  | 4 |  |  |
| 25 | 液压钳 | 液压钳 | 把 |  | 4 |  |  |
| 26 | 核相器 | 核相器 | 台 |  | 4 |  |  |
| 27 | 发电机 | 2KW发电机 | 台 |  | 4 |  |  |
| 28 | 凿岩机 | 凿岩机 | 台 |  | 4 |  |  |
| 29 | 万用表 | 数字式万用表 | 台 |  | 4 |  |  |
| 30 | 电缆剥线钳 | 电缆剥线钳 | 把 |  | 4 |  |  |
| 31 | 电流钳表 | 交直流电流钳表 | 把 |  | 4 |  |  |
| 32 | 伸缩梯 | 7.6米伸缩梯 | 台 |  | 1 |  |  |
| 33 | 功率计 | 功率计 | 个 |  | 1 |  |  |
| 34 | 手电钻 | 东成锂电手电钻 | 台 |  | 1 |  |  |
| 35 | 冲击钻 | 东成锂电冲击钻 | 台 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |