附件：投标报价一览表

致采购人:深圳市龙华环境有限公司

经分析研究采购人提供的本次遴选公告内容，本投标人就深圳市龙华环境有限公司大浪劳动者广场公厕基础设施升级改造采购的报价见下表所列：

| 采购项目 | 投标上限价 （万元） | 含税投标总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大浪劳动者广场公厕 基础设施升级改造采购 | / |  | - 1.投标报价总价为投标人履行本项目所发生的一切费用。 - 2.增值税税率 %。 |
| 合计 | 8.5万元 |  |  |
| 金额（大写） | 捌万伍仟元整 |  |  |

备注：

（1）以上所报价格均为含税价。投标人填报的投标报价总价不得超过投标报价上限,否则按无效标处理；

（2）如投标人提供的增值税专用发票税率不同时，则以不含增值税报价为最终评标价格（该评标价格仅作为评标时的依据，不能作为中标价格）。

（3）本项目投标报价的总价，包括材料费、人工费、运输费（含装卸货、包安装施工）、保险费、管理费、税金及其他乙方为履行本合同义务所发生的一切费用。

（4）如采购人接受本投标人的投标，本投标人将保证遵循国家和省、市相关法律、法规的要求和公告要求完成相关工作。在正式的合同协议制定和签署前，本报价连同采购人的中标通知书应为约束贵司、我双方的合同文件。

公司名称：

日期：  年  月  日

附件：大浪劳动者广场公厕基础设施升级改造分项报价表

| 序号 | 项目类别 | 品牌/材质 | 规格/施工说明 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水施工 | 东方雨虹/德高 | 聚合物水泥基防水涂料，双组份 工艺：一布三涂，厚度≥1.5mm | 53m² |  |  | 公厕墙面、外立面防水 |
| 2 | 木格栅立面装饰 | 芬兰木/防腐木 | 100宽，表面户外木油保护处理 | 80.60m² |  |  | 外立面隔断 |
| 3 | 百叶窗立面 |  | 宽度80mm，厚度0.8mm，可调节角度 | 11m² |  |  | 外立面隔断 |
| 4 | 木栅栏隔断 | 芬兰木/防腐木 | 100*100mm立柱，50*50mm横档，拉网式工艺，户外漆保护 | 3m² |  |  | 外立面隔断 |
| 5 | 灯具及户外座椅 |  | 灯具：铸铝材质，LED光源，防水等级IP65 座椅：镀锌材质，静电喷涂 | 1个 |  |  | 户外休息椅更换 |
| 6 | 文化墙 |  | 投标单位自行设计 | 1组 |  |  |  |
| 7 | 转角台阶拆除及修复 | C2商砼 | 人工凿除后，加装模板支撑及C25商砼混凝土浇筑养护 | 3m² |  |  |  |
| 8 | 屋顶/洗手台带灯 | 欧普/雷士 | 24V低压软灯带，5050灯珠，防水等级IP67（含电源变压器) | 55m |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本项目为固定总价合同，包括材料费、人工费、运输费（含装卸货、包安装及施工）、保险费、管理费、税金及其他乙方为履行本合同义务所发生的一切费用。