## Sheet1
报 价 单
客户名称： |  | 深圳时尚小镇美憬阁精选酒店
报价单位： |  | 报价单位名称：
报价单位地址：
报价单位联系人： 联系方式： 邮箱：
酒店联系人： |  | 联系电话： 联系电话：
序号 | 项目名称 | 品牌/型号规格 | 单位 | 数量 | 税前单价 | 税率 | 税后单价 | 税前合价 | 税后合价 | 备注
1 | 7-17楼工作间门包不锈钢边 | 304#不锈钢厚1.2mm玫瑰金拉丝无指纹板，激光开口，刨糟，2100*150*mm正面及侧边，拆除原有门锁拉手更换成金卡达隐形环型拉手 | 套 | 9
2 | 员工电楼厅通道门加装不锈钢护板双开门 | 304#不锈钢厚1.2mm玫瑰金拉丝无指纹板，激光开口，刨糟2380X800mm 304#不锈钢玫瑰金拉丝无指纹板门框包板防撞板2380*450mm 推拉标识牌304#不锈钢玫瑰金拉丝无指纹板腐蚀字体，304#不锈钢拉手 | 套 | 16
3 | 宴会厅通道门加装护板双开门 | 304#不锈钢1.2mm厚玫瑰金拉丝无指纹板，激光开口，刨糟2380X800mm 304#不锈钢玫瑰金拉丝无指纹板门框包板防撞板2380*450mm 推拉标识牌304#不锈钢玫瑰金拉丝无指纹板腐蚀字体 | 套 | 8
4 | 宴会厅通道门加装护板单开门 | 304#不锈钢1.2mm厚玫瑰金拉丝无指纹板，激光开口，刨糟2380X800mm 304#不锈钢玫瑰金拉丝无指纹板门框包板防撞板2380*450mm 推拉标识牌304#不锈钢玫瑰金拉丝无指纹板腐蚀字体 | 套 | 4
5 | 2楼/3楼/6楼厨房出品通道墙面加装不锈钢护板 | 304#本色拉丝不锈钢1.2mm厚，9厘夹板打底，激光开口，刨糟，接口处平整满焊1200mm高度 | 米 | 85
|  | 拆除原有护腰及恢复 | 项 | 1
|  | 安全出口灯及插座拆除开孔和恢复 | 项 | 1
6 | 17楼膨涨水箱重新开检修口 | 立面切割不锈钢水箱上部分800*400，四周围焊接边框和定制检修门 | 项 | 1
7 | 2楼中餐厅空调机房增加检修通道 | 拆墙体2100*1000mm | 项 | 1
|  | 定制甲级单开防火门2100*1000 | 套 | 1
8 | 3楼宴会厅AV室门洞扩大 | 拆除原有小门，拆墙至700*600mm | 套 | 2
|  | 定制甲级防火门700*600mm | 套 | 2
|  | 定制304#不锈钢安全爬梯2米 | 套 | 2
9 | 雨水排水沟下水口定制不锈钢网孔隔离罩 | 304#不锈钢1.0厚300*300mm，高度200*300mm | 个 | 40
10 | 6楼厨房地沟更换密封304#不锈钢盖2.0mm厚加固处理 | 宽250mm | 米 | 17
|  | 300mm*300mm | 个 | 3
|  | 直径160mm | 个 | 30
11 | 3楼厨房地沟更换密封304#不锈钢盖2.0mm厚加固处理 | 宽250mm | 米 | 21
|  | 300mm*300mm | 个 | 7
|  | 1750*550mm | 个 | 2
12 | 2楼厨房地沟更换密封304#不锈钢盖2.0mm厚加固处理 | 宽250mm | 米 | 23.5
|  | 300mm*300mm | 个 | 4
13 | M层厨房地沟更换密封304#不锈钢盖2.0mm厚加固处理 | 宽250mm | 米 | 28.5
|  | 300mm*300mm | 个 | 6
14 | 成品保护，垃圾清理，辅材费，管理费 |  | 项 | 1
合计：
备注：以上报价含税含运费。按要求送到指定地点。 注意：增值税专用发票须按商品明细开具，否则本公司有权拒绝接收不合法规的发票，直到提供正规专票后才予以付款，请知悉！ 付款方式：
供应商确认(盖章）：
报价日期： 有效期至：