## Sheet1
报 价 单
客户名称： |  | 深圳时尚小镇美憬阁精选酒店
报价单位： |  | 报价单位名称：
报价单位地址：
报价单位联系人： 联系方式： 邮箱：
酒店联系人： |  | 联系电话： 联系电话：
序号 | 项目名称 | 品牌/型号规格 | 单位 | 数量 | 税前单价 | 税率 | 税后单价 | 税前合价 | 税后合价 | 备注
1 | 2F\3F\6F凉菜间增加分体空调 | 格力1p分体机一级能效 | 台 | 3
|  | 电源、插座及排水 | 台 | 3
|  | 吊马及支架 | 台 | 3
|  | 打孔 | 个 | 6
|  | 304#不锈钢接水盆1200*600*50MM，打墙孔安装 | 个 | 3
|  | 增加铜管 | 米 | 30
2 | M层配电房增加分体空调 | 格力3p分体机一级能效 | 台 | 3
|  | 电源、插座及排水 | 台 | 3
|  | 吊马及支架 | 台 | 3
|  | 打孔 | 个 | 6
|  | 304#不锈钢接水盆1200*600*50MM，打墙孔安装 | 个 | 3
|  | 增加铜管 | 米 | 45
3 | 17F电梯机房增加分体空调 | 格力3p分体机一级能效 | 台 | 2
|  | 电源、插座及排水 | 台 | 2
|  | 吊马及支架 | 台 | 2
|  | 打孔 | 个 | 4
|  | 304#不锈钢接水盆1200*600*50MM，打墙孔安装 | 个 | 2
|  | 增加铜管 | 米 | 10
4 | M层收货平台移增加分体空调机及现有机组移位 | 格力3p分体机一级能效 | 台 | 2
|  | 电源、插座及排水 | 台 | 2
|  | 吊马及支架 | 台 | 2
|  | 打孔 | 个 | 12
|  | 平台定制加装可移动胶质垂帘 | 米 | 9
|  | 移机3p分体机 | 台 | 4
|  | 铜管 | 米 | 110
5 | B1层空调机组散热增加排风机 | 220v静音3000风量管道排风机 | 台 | 3
|  | 电源控制电箱 | 套 | 1
|  | 电源、排风管道引流至通道 | 套 | 3
6 | 成品保护，垃圾清理，辅材费，管理费 |  | 项 | 1
合计：
备注：以上报价含税含运费。按要求送到指定地点。 注意：增值税专用发票须按商品明细开具，否则本公司有权拒绝接收不合法规的发票，直到提供正规专票后才予以付款，请知悉！ 付款方式：月结
供应商确认(盖章）：
报价日期： 有效期至：