## Sheet1
报 价 单
客户名称： |  | 深圳时尚小镇美憬阁精选酒店
报价单位： |  | 报价单位名称：
报价单位地址：
报价单位联系人： 联系方式： 邮箱：
酒店联系人： |  | 联系电话： 联系电话：
序号 | 项目名称 | 品牌/型号规格 | 单位 | 数量 | 税前单价 | 税率 | 税后单价 | 税前合价 | 税后合价 | 备注
1 | M层水源热泵，B1层空调机房管道阀门改造手动转换开关，17F热水箱加装定量阀 | 定制转换控制器系统 | 个 | 3
|  | 塘沽/埃美柯定量控制阀 | 个 | 2
|  | 控制线路及调试 | 项 | 1
2 | 客房区冷冻水，热水系统排气管道改造 | 拆除天花和墙体及修复 | 间 | 33
|  | 加装管道及固件 | 批 | 1
|  | 埃美柯铜闸阀DN25 | 个 | 33
|  | 管道保温 | 项 | 1
3 | B1层空调机房，冷却塔水管油漆 | 管道除锈油漆人工 | 天 | 26
|  | 面漆18L | 桶 | 20
|  | 防锈/转化漆18L | 桶 | 20
4 | 增加小厨宝改善公区洗手间出热水温度时间较长问题 | 海尔/美的1500W-2000W能效小厨宝 | 台 | 40
|  | 增加电源及防水插座 | 个 | 40
|  | 不锈钢软管及阀门 | 套 | 40
5 | 垃圾清运及辅材 |  | 项 | 1
合计：
备注：以上报价含税含运费。按要求送到指定地点。所有材料需为国标产品。 注意：增值税专用发票须按商品明细开具，否则本公司有权拒绝接收不合法规的发票，直到提供正规专票后才予以付款，请知悉！ 付款方式：月结
供应商确认(盖章）：
报价日期： 有效期至：