## Sheet1
报 价 单
客户名称： |  | 深圳时尚小镇美憬阁精选酒店
报价单位： |  | 报价单位名称：
报价单位地址：
报价单位联系人： 联系方式： 邮箱：
酒店联系人： |  | 王经理 联系电话： 15889708885 联系电话：
序号 | 项目名称 | 品牌/型号规格 | 单位 | 数量 | 税前单价 | 税率 | 税后单价 | 税前合价 | 税后合价 | 备注
1 | 龙华建设安全检查整改 | 消防水池定制作304#不锈钢门800*700*1.2厚 | 套 | 2
|  | 配电房改造甲级防火门加装地弹簧 | 套 | 1
2 | 泳池机房及其它主要机房增加通过桥、安全爬梯 | 17楼生活水箱房安装安全通道，400mm镀锌角铁500mm*12米 | 项 | 1
|  | 17楼消防稳压泵房稳压罐移位安装 | 项 | 1
|  | 负一层消防泵房安装马道600*3000mm镀锌角铁400mm | 个 | 3
|  | 泳池机房安装爬梯及护栏，400mm不锈钢550*3000mm | 个 | 1
|  | 机房爬梯安装护栏400mm不锈钢高3米 | 套 | 14
3 | 户外门洞增加档水板及遮雨棚 | 采用304#.1.2厚不绣钢方通50*50焊接做固定框架，上面采用不锈钢板做为挡水，尺寸2000*1800mm | 套 | 7
|  | 6楼楼梯口幕墙玻璃改造雨棚玻璃。采用不绣钢75*45方通焊接，玻璃采用双钢化玻璃夹胶，需要拆卸铝扣板做为支撑力。尺寸2000*1800mm | 套 | 1
|  | 机房门口档水板，定制铝合金挡水板2200*600mm | 套 | 5
4 | 机房增加洗眼器 | 53L便携式洗眼器，BABC53 | 套 | 4
5 | B1层空调机房，B1层消防泵房，5楼泳池机房，17楼生活水箱房、消防泵房安装水浸报警系统 | 时刻报警器SK-239C主机 | 套 | 5
|  | 水浸传感器漏水报警 | 个 | 10
|  | 定制控制箱 | 个 | 5
|  | 电源线3*1.5及PVC线管 | 米 | 250
|  | 电话线4*0.75及PVC线管 | 米 | 400
6 | 成品保护，垃圾清理，辅材费，管理费 |  | 项 | 1
合计：
备注：以上报价含税含运费。按要求送到指定地点。所有材料需为国标品质。 注意：增值税专用发票须按商品明细开具，否则本公司有权拒绝接收不合法规的发票，直到提供正规专票后才予以付款，请知悉！ 付款方式：月结
供应商确认(盖章）：
报价日期： 有效期至：