深圳市龙祺商业运营管理有限公司美憬阁酒店分公司

招标需求单

2026年01月19日

| 编号 |  | *申请部门 |  | 美憬阁酒店工程部 |  | *申请人 (直接对接人) |  | 曾海雄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *所属项目 | 时尚艺术大厦项目 | *招标需求 完整名称 |  | 美憬阁酒店儿童乐园拆改工程 |  | *采购立项 是否完成 |  | 是 否 |
| *项目概况 | 项目位于深圳市龙华区大浪街道浪韵路8号，酒店建筑面积35663㎡，建筑高度69.99m，地上15层，地下2层，酒店管理用房3506㎡。客房总数263间，配套有全日制餐厅、中餐厅、大堂吧、酒廊、宴会厅、会议室、康体配套有健身房及游泳池。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *招标范围、内容详细说明 | 本次招标为美憬阁酒店儿童乐园工程招标，招标范围包括但不限于： 一、室内砖墙隔断墙体及玻璃隔断拆除： 1. 拆除天花吊顶并加固修复及地面修复。 二、强电箱、空调开关及照明开关移位： 1. 强电箱、楼宇控制箱、空调开关及照明开关、网络箱移至入门口处。 三、强电箱旁增加一间强电隔间： 1.防火木质门1500mm*3500mm一套。 2.增加强电箱隔断间。 四、儿童乐园刷漆，安装地插、WiFi、监控及吸顶灯： 1.墙面及天花修补和刷漆。 2.安装地插及室内WiFi。 3.安装三个监控镜头及系统、四个天花吸顶灯。 施工管理要求： 1.该工程承包方式为全包干（包辅材，包安装、包拆除清运）； 2.由于酒店属在运营状态，施工过程中因酒店经营需求停工、误工或需变更施工方案等所产生的一切费用均由承包人承担； 3.具体工作内容以招标工程量清单为准。承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权力根据需要进行调整，承包人须无条件接受发包人提出的变更要求，并按要求调整施工范围及内容。 4.承包人在投标前需到酒店进行现场勘察，参与项目投标时，需有酒店工程部签发的《工程改造现场勘察确认单》与报价单一并投放方为有效，否则贵司报价视为无效报价。 5.本项目工程禁止分包转包。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预估金额 （万元） | 7.00 |  | 拟采用 招标方式 |  | 公开遴选 |  |  |  |
| 投标人资格要求 | (1)具有独立法人资格或合伙制企业或其他组织资格;(2)本项目不接受联合体投标。 |  | 项目负责人 资质要求 |  | 1.近两年内有三家及以上同等工程施工案例； 2.有三年及以上有同等工程施工/维护项目经验；包括（设施设备维护、小型改造工程）。 3.企业的经营范围：具备室内装饰装修施工。 |  |  |  |
| *进场时间节点 | 2026.2.1 |  | *工期、交货期要求 |  | 15个日历天 | *质量要求 | 1、验收标准需满足国家规范。 2、通过酒店工程部/使用部门验收。 3.质保期一年 |  |
| 图纸及相关要求 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术标准及参数要求 | 1、验收标准需满足国家规范。 2、通过酒店工程部/使用部门验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *界面划分要求 | 同招标范围、内容详细说明中的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修、售后或后期服务要求 | 1、承包人接到发包人的派单后，及时安排维修人员，按本协议进行维修，并按发包人指定完成时间完成维修工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *支付节点要求 | 1、工程验收合格支付95%； 2、留5%质保金一年后无息支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：带*为必填项，其他项视实际情况填写；请示流程（招标计划）、项目资料等文件需后附。