## 汇总表
青悦汇项目2026年度中央空调设备维保服务采购投标报价汇总表
序号 | 项目名称 | 投标上限总价 （元） | 投标报价总价 （元） | 备注
1 | 青悦汇项目2026年度中央空调设备维保服务 | 150000 | 0 | 备注： 投标报价总价=∑各清单工程量*投标报价含税单价； 报价方式：投标人自主填报清单综合单价，且填报的投标报价总价不得超过投标报价上限，否则均按无效标处理； 本次投标所有投标报价均为含税价，适用增值税税率为6%，不含税价格为固定价。合同签订后，中标人申请每期款项时，须按招标人要求开具增值税专用发票。若中标人无法提供对应税率发票，则按固定不含税价格乘以中标人实际开具发票的增值税税率，重新计算修正合同总价，投标人对此不得有异议，若投标人拒不接受，招标人有权暂停款项支付，并依据合同约定追究中标人违约责任或解除合同。 说明： 含完成本次服务所需的投标方自行认为有可能发生的相关费用。
2 | 金额（大写） | 壹拾伍万元零整 | 零元整
备注：请投标人严格按照本清单编制投标书，本清单格式不得更改；
投标人代表签字:
投标单位盖章:

## 青悦汇项目2026年度中央空调设备维保服务
青悦汇项目2026年度中央空调设备维保服务投标报价清单
投标报价要求：
1.本项目采用人民币报价，报价均保留至小数点后2位；请投标人自行复核清单表格公式，如存在单价与合价不符，以价低者为准，中标后不予以修改； 2.清单须按格式要求进行填报，报价总金额需满足招标要求，不得超过投标上限价； 3.请投标人自行结合行业规范、技术要求、本清单规格说明进行报价，投标报价默认满足行业标准、技术要求、清单说明的要求； 4.含完成本次服务所需的投标方自行认为有可能发生的相关费用； 5.本次投标所有投标报价均为含税价。合同签订后，中标人每次请款需按要求提供6%增值税专用发票。投标人不得以任何理由拒绝提供，否则视为违约，招标人有权暂停付款、追究其违约责任或解除合同； 6.注：①空调主机核心配件（包括不限于：压缩机，控制器，接口板，风机，风扇，风扇皮带，膨胀阀，温度控制器，HP开关，过流保护器，干燥过滤器，电磁阀，相序保护器，压力继电器，接触器，上水器等）须为原厂正品，采购后需提供原厂供货凭证，经甲方核查确认后方可使用；②单次配件更换费用≤300元（含材料、人工），由维保方全额承担；超300元配件需提前提交更换申请及报价，经甲方书面确认后采购更换，费用由甲方承担； 7.本次投标所有投标报价均为含税价，适用增值税税率为6%，不含税价格为固定价。合同签订后，中标人申请每期款项时，须按招标人要求开具增值税专用发票。若中标人无法提供对应税率发票，则按固定不含税价格乘以中标人实际开具发票的增值税税率，重新计算修正合同总价，投标人对此不得有异议，若投标人拒不接受，招标人有权暂停款项支付，并依据合同约定追究中标人违约责任或解除合同。
序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 服务要求 | 投标报价（含税） |  | 备注
[5 empty] | 单价 （元） | 总价 （元）
一 | 中央空调风冷冷热水机组的维护与保养 |  |  |  |  | 0
1 | 机组系统通检 | 7 | 台 | 1次/年 | 0 | 0
2 | 水冷换热器药水除垢清洗 | 1 | 项 | 4次/年 | 0 | 0
3 | 风冷换热器高压清洗 | 1 | 项 | 1次/年 | 0 | 0
4 | 冷凝风机维护保养 | 1 | 项 | 1次/年 | 0 | 0
5 | 机组压缩机维护保养 | 1 | 项 | 1次/月 日常巡检 | 0 | 0
二 | 水循环管道部分的维护保养（循环水泵、补水泵等） |  |  |  |  | 0
1 | 冷冻冷却水泵维护保养 | 8 | 台 | 1次/年 | 0 | 0
2 | 调节阀的维护保养 | 1 | 项 | 1次/年 | 0 | 0
3 | 整个循环水系统的维护保养（含维护1次/季度） | 1 | 项 | 1次/半年 | 0 | 0
4 | 机组空调水处理药剂费用 | 1 | 项 | 开水路1次/月，闭路水1次/半年 | 0 | 0
三 | 末端部分的维护保养 |  |  |  |  | 0
1 | 新风机/风柜清洗维保人工费用 | 5 | 台 | 1次/季度 | 0 | 0
2 | 风机盘管清洗维保人工费用 | 359 | 台 |  | 0 | 0
3 | 吊柜清洗维保人工费用 | 72 | 台 |  | 0 | 0
4 | 分体空调清洗维保人工费用 | 41 | 台 |  | 0 | 0
5 | 活性炭除臭装置滤材更换 | 1 | 台 | 1次/半年 | 0 | 0
四 | 控制柜的维护保养 |  |  |  |  | 0
1 | 交流接触器维修保养 | 1 | 项 | 1次/季度 | 0 | 0
2 | 热继电器维修保养 | 1 | 项 | 1次/季度 | 0 | 0
3 | 空气开关维修保养 | 1 | 项 | 1次/季度 | 0 | 0
4 | 信号灯指示仪表维修保养 | 1 | 项 | 1次/年 | 0 | 0
5 | 组控制柜的日常其他维护项目 | 1 | 项 | 1次/月 日常巡检 | 0 | 0
合计 | [5 empty] | 0