深圳市龙祺商业运营管理有限公司美憬阁酒店分公司

招标需求单

2026年3月10日

| 编号 |  | *申请部门 |  | 美憬阁酒店工程部 |  | *申请人 (直接对接人) |  | 曾海雄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *所属项目 | 时尚艺术大厦项目 | *招标需求 完整名称 |  | 美憬阁酒店隔油池、排污管道清捞维护服务 |  | *采购立项 是否完成 |  | 是 否 |
| *项目概况 | 项目位于深圳市龙华区大浪街道浪韵路8号，酒店建筑面积35663㎡，建筑高度69.99m，地上15层，地下2层，酒店管理用房3506㎡。客房总数263间，配套有全日制餐厅、中餐厅、大堂吧、酒廊、宴会厅、会议室、康体配套有健身房及游泳池。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *招标范围、内容详细说明 | 本次招标为美憬阁酒店地下排污维护保养服务招标（招标清单），招标范围包括但不限于： - 维护范围： 酒店6楼、3楼、2楼、M层更衣室、地下车库等区域隔油池、集水井清捞及所有埋地主管道疏通维护。 - 维护内容： 1.服务频次要求（全年）隔油池每月至少清理维保4次，高峰期加密；20个集水井每半年至少清理1次，发现异常即时处理；6楼/3楼/2楼厨房/M层厨房/更衣室埋地主管道每年全面高压疏通养护1次，堵塞随报随修。 三、维护标准及要求： 1.油水分离器内水泵、无油垢、无油层附着，运行灵敏、池壁、池底无厚重油层、油泥、残渣堆积，油水分离效果达标，无异味外溢、无渗漏；定期清掏清运废油、残渣，做到现场无遗留、无污染，符合酒店及环保部门要求。 2.集水井内无青苔、无垃圾杂物、无过量淤泥淤积；排水系统畅通，无堵塞、无返水、无异味；井内水泵、管路运行正常，确保雨季及高峰使用期排水稳定。 3.主管道无积油、无油垢结块、无杂物堵塞；全管路排水畅通，无返水、无排水缓慢现象；定期对管道进行高压清洗、养护，确保长期稳定运行。 4.维保单位需持证上岗，具备酒店排污维保、管道疏通相关经验，作业人员购买足额保险。 5. 作业期间严格遵守酒店安全、卫生、运营管理规定，不影响酒店正常经营，做好现场围挡、清洁及防护。 6.每次服务后出具维保记录、清掏照片、清运等凭证，按月度提交汇总报告。 7.服务过程产生的废油、淤泥、垃圾等全部清运出场，合规处置，不遗留、不乱排。 8.维保期内，因维保不到位造成堵塞、返水、设备损坏的，由中标单位免费返修并承担相应损失。 9.报价为全年包干价，包含人工费、设备费、材料费、清运费、处置费、税费等所有费用，酒店不再另行支付；报价单需列明服务内容、频次、单价、总价、服务承诺及应急响应方案。 10.每次服务完成后，由酒店工程部现场验收，符合维护标准及要求，方可签字确认。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预估金额 （万元） | 3.96 |  | 拟采用 招标方式 |  | 公开遴选 |  |  |  |
| 投标人资格要求 | (1)具有独立法人资格或合伙制企业或其他组织资格;（2）近五年内有三家及以上五星级品牌酒店/商业综合体同类服务案例； (3)本项目不接受联合体投标。 |  | 项目负责人 资质要求 |  | 1. 具有三年及以上酒店/商业综合体排污维保、管道疏通、隔油池清掏同类项目经验； 2. 熟悉酒店排污系统、隔油池、集水井、厨房管道运维流程，具备现场应急处置、人员管理、安全作业管控能力； 3. 须持有隔油池污水处理服务资质，有限空间作业服务资质，环境管理体系认证、安全生产许可证或特种作业相关证书，熟悉环保、安全作业规范； 4. 企业正常经营，无不良诚信记录，近3年内无重大安全责任事故或行政处罚。 |  |  |  |
| *进场时间节点 | 2026.4.1 |  | *工期、交货期要求 |  | 一年 | *质量要求 | 1、验收标准需满足国家规范。 2、通过酒店工程部/使用部门验收。 3.质保期一年 |  |
| 图纸及相关要求 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术标准及参数要求 | 1、验收标准需满足国家规范。 2、通过酒店工程部/使用部门验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *界面划分要求 | 同招标范围、内容详细说明中的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修、售后或后期服务要求 | 1、承包人接到发包人的派单后，及时安排维修人员，按本协议进行维修，并按发包人指定完成时间完成维修工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *支付节点要求 | 1、按月度支付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：带*为必填项，其他项视实际情况填写；请示流程（招标计划）、项目资料等文件需后附。