附件1：

深圳时尚小镇美憬阁精选酒店隔油池、排污管道清捞维护服务采购招标方案

| 序号 | 项目 | 内容摘要说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 美憬阁酒店隔油池、排污管道清捞维护服务采购招标方案 |
| 2 | 项目概况 | 项目位于深圳市龙华区大浪街道浪韵路8号，酒店建筑面积35663㎡，建筑高度69.99m，地上15层，地下2层，酒店管理用房3506㎡。客房总数263间，配套有全日制餐厅、中餐厅、大堂吧、酒廊、宴会厅、会议室、康体配套有健身房及游泳池。 |
| 3 | 招标内容 | 本次招标为美憬阁酒店隔油池、排污管道清捞维护服务招标（招标清单），招标范围包括但不限于： 一、维护范围： 酒店6楼、3楼、2楼、M层更衣室、地下车库等区域隔油池、集水井清捞及所有埋地主管道疏通维护。 二、维护内容： 1.服务频次要求（全年）隔油池每月至少清理维保4次，高峰期加密；20个集水井每半年至少清理1次，发现异常即时处理；6楼/3楼/2楼厨房/M层厨房/更衣室埋地主管道每年全面高压疏通养护1次，堵塞随报随修。 三、维护标准及要求： 1. 油水分离器内水泵、无油垢、无油层附着，运行灵敏、池壁、池底无厚重油层、油泥、残渣堆积，油水分离效果达标，无异味外溢、无渗漏；定期清掏清运废油、残渣，做到现场无遗留、无污染，符合酒店及环保部门要求。 2. 集水井内无青苔、无垃圾杂物、无过量淤泥淤积；排水系统畅通，无堵塞、无返水、无异味；井内水泵、管路运行正常，确保雨季及高峰使用期排水稳定。 3. 主管道无积油、无油垢结块、无杂物堵塞；全管路排水畅通，无返水、无排水缓慢现象；定期对管道进行高压清洗、养护，确保长期稳定运行。 4. 维保单位需持证上岗，具备酒店排污维保、管道疏通相关经验，作业人员购买足额保险。 5. 作业期间严格遵守酒店安全、卫生、运营管理规定，不影响酒店正常经营，做好现场围挡、清洁及防护。 6. 每次服务后出具维保记录、清掏照片、清运等凭证，按月度提交汇总报告。 7. 服务过程产生的废油、淤泥、垃圾等全部清运出场，合规处置，不遗留、不乱排。 8. 维保期内，因维保不到位造成堵塞、返水、设备损坏的，由中标单位免费返修并承担相应损失。 9. 报价为全年包干价，包含人工费、设备费、材料费、清运费、处置费、税费等所有费用，酒店不再另行支付；报价单需列明服务内容、频次、单价、总价、服务承诺及应急响应方案。 11. 每次服务完成后，由酒店工程部现场验收，符合维护标准及要求，方可签字确认。5. 作业期间严格遵守酒店安全、卫生、运营管理规定，不影响酒店正常经营，做好现场围挡、清洁及防护。 6. 每次服务后出具维保记录、清掏照片、清运凭证，按月度提交汇总报告。 7. 服务过程产生的废油、淤泥、垃圾等全部清运出场，合规处置，不遗留、不乱排。 8. 维保期内，因维保不到位造成堵塞、返水、设备损坏的，由中标单位免费返修并承担相应损失。 9. 服务频次要求（全年）隔油池每月至少清理维保4次，高峰期加密；20个集水井每半年至少清理1次，发现异常即时处理；6楼/3楼/2楼厨房/M层厨房/更衣室埋地主管道每年全面高压疏通养护1次，堵塞随报随修。 10.报价为全年包干价，包含人工费、设备费、材料费、清运费、处置费、税费等所有费用，酒店不再另行支付；报价单需列明服务内容、频次、单价、总价、服务承诺及应急响应方案。 11. 每次服务完成后，由酒店工程部现场验收，符合维护标准及要求，方可签字确认。 |
| 4 | 投标上限价 | 投标上限价：3.96万元 |
| 5 | 计价方式 | 采用固定总价合同，结算时不予调整。 |
| 6 | 工期 | 一年 |
| 7 | 招标方式 | 公开遴选（深圳市龙华建设发展集团有限公司网站、深圳阳光采购平台） |
| 8 | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 9 | 投标人资格 要求 | 1. 具有三年及以上酒店/商业综合体排污维保、管道疏通、隔油池清掏同类项目经验； 2. 熟悉酒店排污系统、隔油池、集水井、厨房管道运维流程，具备现场应急处置、人员管理、安全作业管控能力； 3. 须持有隔油池污水处理服务资质，有限空间作业服务资质，环境管理体系认证、安全生产许可证或特种作业相关证书，熟悉环保、安全作业规范； 4. 企业正常经营，无不良诚信记录，近3年内无重大安全责任事故或行政处罚。 5.具有独立法人资格或合伙制企业或其他组织资格； 6.近五年内有三家及以上的五星级品牌酒店/商业综合体同类服务案例； 7.近五年内有三家及以上的五星级品牌酒店/商业综合体同类服务案例； 。 |
| 10 | 评定标方式 | 价格竞争法。经评审投标报价总净价最低者为中标人。若最低总净价有并列的情况，则通过抽签确定中标人。 |
| 11 | 定标小组 组建方式 | 无。 |
| 12 | 履约保函 | 无。 |
| 13 | 合同款支付 | 1、按月度支付。 |
| 14 | 评标细则 | 无。 |
| 15 | 其他 | / |