附件1

资信、技术标投标文件要求一览表

| 序号 | 文件名称 |  | 有关要求或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 封面 |  | 原件签字盖公章。 |
| 二 | 资审文件 | 企业基本情况一览表 | 原件盖公章，格式及说明详见“附件1.1”。 |
|  |  | 企业营业执照 | 原件扫描件盖公章。 |
|  |  | 企业资质证书 | 原件扫描件盖公章。 |
|  |  | 法定代表人证明书 及法人身份证 | 法定代表人证明书原件盖公章，身份证复印件盖公章。 |
|  |  | 授权委托书及投标负责人身份证 | 法人授权投标负责人办理本投标事宜，授权委托书原件盖公章，身份证复印件盖公章。 |
| 三 | 资信标 | 投标承诺函 | 原件盖公章，格式详见“附件1.2”。 |
|  |  | 同类业绩 | 根据投标人近三年（自投标截止之日起倒推，以合同签订时间为准）在国内承接的同等国际五星品牌酒店服务案例三家以上： 格式详见“附件1.3”。 证明材料（附表格后）： 合同关键页，需体现合同主体、合同范围、合同金额、合同盖章等关键页。招标人认可的五星酒店品牌包括： a、洲际酒店集团：洲际、英迪格、华邑、皇冠假日、金普顿； b、万豪国际集团：万豪、JW 万豪、丽思-卡尔顿, 威斯汀、W、豪华精选、瑞吉、艾美、喜来登、宝格丽； c、凯悦集团：凯悦、君悦、柏悦、安达仕； d、希尔顿：Hilton、康莱德、华尔道夫、嘉悦里； e、雅高：索菲特、费尔蒙、莱佛士、美憬阁； f、悦榕：悦榕庄、悦椿； g、朗廷酒店集团：朗廷、朗豪； h、卡尔森环球酒店：丽晶、丽笙； i、美利亚酒店集团：盛美利亚、美利亚； j、温德姆集团：温德姆至尊； k、独立酒店品牌：四季、香格里拉、凯宾斯基、安缦、文华东方、雅辰、半岛、瑰丽。 |
|  |  | 管理体系认证 | / |
|  |  | 供应商资质要求 | 1. 具有三年及以上五星级酒店排污维保、管道疏通、隔油池清掏同类项目经验； 2. 熟悉酒店排污系统、隔油池、集水井、厨房管道运维流程，具备现场应急处置、人员管理、安全作业管控能力； 3. 须持有隔油池污水处理服务资质，有限空间作业服务资质，环境管理体系认证、安全生产许可证或特种作业相关证书，熟悉环保、安全作业规范； 4. 企业正常经营，无不良诚信记录，近3年内无重大安全责任事故或行政处罚。 5.具有独立法人资格或合伙制企业或其他组织资格; 6.近三年内有三家及以上的五星级品牌酒店同类服务案例； 7.本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 服务方案 | 本次招标为美憬阁酒店隔油池、排污管道清捞维护服务招标（招标清单），招标范围包括但不限于： 一、维护范围： 酒店6楼、3楼、2楼、M层更衣室、地下车库等区域隔油池、集水井清捞及所有埋地主管道疏通维护。 二、维护内容： 1.服务频次要求（全年）隔油池每月至少清理维保4次，高峰期加密；20个集水井每半年至少清理1次，发现异常即时处理；6楼/3楼/2楼厨房/M层厨房/更衣室埋地主管道每年全面高压疏通养护1次，堵塞随报随修。 三、维护标准及要求： 1.油水分离器内水泵、无油垢、无油层附着，运行灵敏、池壁、池底无厚重油层、油泥、残渣堆积，油水分离效果达标，无异味外溢、无渗漏；定期清掏清运废油、残渣，做到现场无遗留、无污染，符合酒店及环保部门要求。 2.集水井内无青苔、无垃圾杂物、无过量淤泥淤积；排水系统畅通，无堵塞、无返水、无异味；井内水泵、管路运行正常，确保雨季及高峰使用期排水稳定。 3.主管道无积油、无油垢结块、无杂物堵塞；全管路排水畅通，无返水、无排水缓慢现象；定期对管道进行高压清洗、养护，确保长期稳定运行。 4.维保单位需持证上岗，具备酒店排污维保、管道疏通相关经验，作业人员购买足额保险。 5. 作业期间严格遵守酒店安全、卫生、运营管理规定，不影响酒店正常经营，做好现场围挡、清洁及防护。 6.每次服务后出具维保记录、清掏照片、清运等凭证，按月度提交汇总报告。 7.服务过程产生的废油、淤泥、垃圾等全部清运出场，合规处置，不遗留、不乱排。 8.维保期内，因维保不到位造成堵塞、返水、设备损坏的，由中标单位免费返修并承担相应损失。 9.报价为全年包干价，包含人工费、设备费、材料费、清运费、处置费、税费等所有费用，酒店不再另行支付；报价单需列明服务内容、频次、单价、总价、服务承诺及应急响应方案。 10.每次服务完成后，由酒店工程部现场验收，符合维护标准及要求，方可签字确认。 |

附件1.1

企业基本情况一览表

| 企业名称 |  | 企业曾用名（如有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 企业性质（民营/国有） |  |
| 注册资金（万元） |  | 注册地址 |  |
| 企业法定代表人 |  | 建立日期 |  |
| 企业现有资质类别 及等级 |  |  |  |
| 企业简介 （内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等） |  |  |  |
| 拟派项目负责人 及资质 |  |  |  |
| 投标联系人 及联系方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

注：相关证书扫描件应后附，如果表中填写的内容与招标人在相关网站查询结果不一致，将视为投标人存在弄虚作假的情形。

附件1.2

投标承诺函

致招标人:深圳市龙祺商业运营管理有限公司美憬阁酒店分公司

为了确保本项目工作顺利进行，我方将严格执行招标投标管理的法律法规，并完全接受 深圳时尚小镇美憬阁精选酒店隔油池排污管道清捞维护服务公告的所有内容及要求，为此作出如下承诺：

1、我方接受《遴选公告》中确定的计价方式，根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞争。

2、一旦我方中选，将与委托单位友好合作，依约履行委托合同，自觉接受委托单位的日常监管和履约评价，为委托单位提供优质、高效服务。

3、我方承诺履行项目管理班子配备义务，不擅自更换投标文件所报的项目配备人员，如不能继续履行职责确需更换的，所更换人员为我单位职工，其从业资格不低于遴选时承诺条件。

4、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）贵方今后可拒绝我方参与投标；

（4）行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖私章）：

签署日期：    年    月    日

附件1.3

### 企业同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：相关扫描件后附，投标人将合同中项目名称、同类项目对应的合同额、项目内容、签订时间等主要信息进行标记，以便招标人审核。

附件1.4

管理体系认证（格式自拟）。

附件1.5

供应商资质要求（格式自拟）。

附件1.6

服务方案（格式自拟）。