## 汇总表
青悦汇电梯设施设备维修服务投标报价汇总表
序号 | 项目名称 | 投标上限总价 （元） | 投标报价总价 （元） | 备注
1 | 青悦汇电梯设施设备维修服务 | 45345 | 0 | 备注： 投标报价总价=Σ各项清单工程量*对应清单投标单价。 报价方式：投标人自主填报清单综合单价，并汇总计算投标报价总价，最终填报的投标报价总价不得超过投标上限总价，否则按无效标处理。 本次投标所有投标报价均为含税价，适用增值税税率为6%，不含税价格为固定价。合同签订后，中标人申请每期款项时，须按招标人要求开具增值税专用发票。若中标人无法提供对应税率发票，则按固定不含税价格乘以中标人实际开具发票的增值税税率，重新计算修正合同总价，投标人对此不得有异议，若投标人拒不接受，招标人有权暂停款项支付，并依据合同约定追究中标人违约责任或解除合同。 说明： 含完成本次服务所需的投标方自行认为有可能发生的相关费用。
2 | 金额（大写） | 肆万伍仟叁佰肆拾伍元零整 | 零元整
备注：请投标人严格按照本清单编制投标书，本清单格式不得更改；
投标人代表签字:
投标单位盖章:

## 青悦汇电梯设施设备维修服务
青悦汇电梯设施设备维修服务投标报价清单
投标报价要求：
1.本项目采用人民币报价，报价均保留至小数点后2位；请投标人自行复核清单表格公式，如存在单价与合价不符，以价低者为准，中标后不予以修改； 2.清单须按格式要求进行填报，报价总金额需满足招标要求，不得超过投标上限价； 3.请投标人自行结合行业规范、技术要求、本清单规格说明进行报价，投标报价默认满足行业标准、技术要求、清单说明的要求； 4.含完成本次工程所需的投标方自行认为有可能发生的相关费用； 5.本次投标所有投标报价均为含税价，适用增值税税率为6%，不含税价格为固定价。合同签订后，中标人申请每期款项时，须按招标人要求开具增值税专用发票。若中标人无法提供对应税率发票，则按固定不含税价格乘以中标人实际开具发票的增值税税率，重新计算修正合同总价，投标人对此不得有异议，若投标人拒不接受，招标人有权暂停款项支付，并依据合同约定追究中标人违约责任或解除合同。
序号 | 项目名称 | 服务内容及要求说明 | 数量 | 单位 | 投标报价（含税） |  | 备注
[5 empty] | 单价 （元） | 总价 （元）
1 | 电梯维修服务 | 清理直梯底坑油污，重新安装积油盒，并加固在底坑地面或井道结构上；对底坑地面进行修复处理并检查缓冲器、限速器张紧装置等底坑部件是否受影响。 | 1 | 台 | 0 | 0
2 |  | 将原有扶梯红外感应装置更换为雷达感应装置，恢复其灵敏度至标准要求并功能有效性。 | 24 | 套 | 0 | 0
3 |  | 加装1.5匹壁挂空调设备并进行环境温控测试，确保机房温度达标。 | 1 | 台 | 0 | 0
4 |  | 安装符合原厂或标准要求的限速器护罩，并对限速器活动部件进行清洁、加油保养。 | 1 | 套 | 0 | 0
合计 | [5 empty] | 0